Просьба заполнить максимально возможное количество пунктов в опросном листе. Это позволит избежать ошибок в подборе системы водоочистки!

450071, г. Уфа, ул. Ростовская, 18

(347) 254-96-36, (962) 519-25-85

generation-ufa@mail.ru

www.filtryvodi.ru

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Заказчик (ФИО/Наименование компании) | Электронный адрес |
| --- | --- |
| Тел./Факс | Город/регион |

Водоисточник: индивидуальная скважина, общая скважина (глубина: ____ ), городской водопровод, колодец (глубина: ___ ), открытый водоем, водонапорная башня, др. __________________ (нужное подчеркнуть или выделить жирным)

Объект установки: коттедж индивидуальный, производство, котельная, др. ______________________________ (нужное подчеркнуть или выделить жирным)

Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство негазированной питьевой воды, производство ликероводочной продукции, отопительные системы, др. ____________________________________________ (нужное подчеркнуть или выделить жирным)

Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный (количество смен в сутки _____,

длительность смены, час _____), др._____________________________________________________ (нужное подчеркнуть или выделить жирным)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Анализ воды (обязательные показатели)

| рН (водородный показатель) | Окисляемость перманганатная, мгО2/л |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/л | Мутность, мг/л |
| Марганец, мг/л | Цветность, град. |
| Жесткость общая, мг-экв/л | Запах (вид запаха), баллов |
| Сухой остаток (или солесодержание), мг/л |  |

2. Анализ воды (дополнительные показатели)

| Железо (II)/Железо (III), мг/л | Фтор F–, мг/л |
| --- | --- |
| Щелочность общая, мг-экв/л | Хлориды Cl–, мг/л |
| Кальций Ca, мг/л | Сульфаты SO42–, мг/л |
| Магний Mg, мг/л | Нитраты NO3–, мг/л |
| Натрий+Калий Na+K, мг/л | Коли–индекс (БГКП) |
| Медь Cu, мг/л | Кремний Si, мг/л |
| Аммоний NH4+, мг/л |  |

3. Установочные параметры.

Производительность подающего насоса, м3/час: _____________________________________________

Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: _______________________________

Пиковое водопотребление, м3/час: _________________________________________________________

Среднее водопотребление, м3/сут: _________________________________________________________

Характеристики объекта (для индивидуального водоснабжения):

- число точек водоразбора: ______________________________________

- количество проживающих, постоянно/максимально, чел.: ____________

Материал и диаметр водопроводных труб:___________________________________________________

Имеются ли на объекте работающие фильтры очистки воды, если да, то какие: ____________________

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Дата: «___» __________________ 20    г. 	           Подпись клиента: ___________________ (не обязательно)